DEKASEPTOL Gel

Gelový dezinfekční a čistící přípravek k ošetření dentálních odsávacích systémů ve stomatologii. Vhodný pro odsliňovače, sací hadice a plivátka.

Návod k použití:

1) Hadice odsávání spreje / odsliňovače / chirurgická sací hadice : Studenou vodu nasajte do hadice , např. přes KaVo Aquamat. – S nasazeným sacím adaptérem stiskněte dvakrát dávkovač směrem dolů (1 stisknutí=15 ml). – Z dávkovače přes aplikační láhev odsávejte 30 ml přípravku Dekaseptol Gel. – Postup opakujte v případě hadičky odsávání spreje ještě 1-2 krát. – Hadici poté vyndejte a odložte do držáku. V ideálním případě je vhodné ponechat působit přípravek přes noc. 2) Plivátková mísa: Stiskněte dávkovač jednou směrem dolů. – Odlijte 15 ml Dekaseptol Gelu do plivátka . Rozetřete  přípravek kartáčem a nechejte působit min. 15 minut. – Potom zbavte plochu zbytků gelu opláchutím nebo kartáčem.

| Dávkování | Účinnost |
| --- | --- |
| Koncentrát / 15 min. | Baktericidní, fungicidní, virucidní (vč. HBV, HIV, Adeno) (Pripravek certifikovan u DGHM.) |
| Koncentrát / 120 min. | Tuberkulocidní |

Obsah účinné látky v 100 g přípravku: Glukoprotamin (0.1 g), benzalkonium-chlorid (0.1 g) a dimetyldioktylamonium-chlorid (0.25 g).

Složení: antimikrobiální látky, regulátor pěnění, neionogenní tenzid, rozpouštědlo, inhibitor koroze, komplexotvorné látky zahušťovadlo, barvivo a parfemace.

Bezpečnostní upozornění:

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný podle z.č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Při práci používejte ochranné rukavice.

Pro profesionální uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Skladování: v originálním obalu, na suchém a temném místě při teplotách 0-25°C.

Informaci o firmách zneškodňujících obaly a nespotřebované části výrobku obdržíte u příslušného místního/krajského úřadu

Kanystr používejte jen k doplňování prázdných aplikačních nádob!

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

# HEALTHCARE DIVISION

Výrobce:

Ecolab, GmbH

Düsseldorf

SRN

Dovozce:

Ecolab Hygiene s. r. o.

Hlinky 118

603 00 Brno

Tel.: 543518 250

Fax: 543518 299

Obsah:

# Láhev  1L

# Kanystr 6L